## Munka2
A minta vételi edényzetre vonatkozó lenti táblázat tájékoztató jellegő. Az egyedi megrendelések teljesítéséhez szükséges minta mennyiségeket az árajánlatban közüljük.
Víz vizsgálatok
Sorszám | Vizsgálat/vizsgálanó komponens(ek) | Mintatartó | Tartósítás
# | Komponensek - Szervetlen komponensek |  | Tartósítószer koncentráció | Tartósítási szabvány
1 | SZOE | 1,0L +0,5L barna folyadéküveg | 5ml 1:1 híg H2SO4 /100ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
2 | Fémek és félfémek (kivéve Cr(VI) és ón) | 0,1L műanyag flakon | 1ml 1+1 HNO3/100ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
3 | Ón | 0,1L műanyag flakon | 10ml 30%-os HCl/100ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
4 | Cr(VI) | 0,5L barna folyadéküveg | Hűtés | -
5 | ANA detergens | 0,5L barna folyadéküveg | 5ml 1:1 híg H2SO4 /500ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
6 | Szulfid | 0,5L barna folyadéküveg | 10ml 20g/L-es cinkacetát/500ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
7 | Összes lebegő anyag tart | 0,5L barna folyadéküveg | Hűtés | -
8 | Összes só tartalom | 0,5L barna folyadéküveg | Hűtés | -
9 | Ülepedő anyag | 1L barna folyadéküveg | Hűtés | -
10 | Nitrogén (összes) | 0,5L barna folyadéküveg | 5 ml 1:1 híg H2SO4/500ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
11 | KOI cr | 0,5L barna folyadéküveg | 5 ml 1:1 híg H2SO4/500ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
12 | Cianid (összes és könnyen felszabaduló) | 0,5L barna folyadéküveg | 1ml 400g/L-es NaOH /500ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
13 | ÁVK | 1L barna folyadéküveg | Hűtés | -
14 | SiO2 | 0,1L műanyag flakon | Hűtés | -
15 | BOI | 0,5L barna folyadéküveg | Hűtés | -
16 | Fluorid | 0,1L műanyag flakon FONTOS: NEM PTFE | Hűtés | -
17 | Fenolindex | 0,5L barna folyadéküveg | 5ml 100g/L-es CuSO4/500ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
18 | Oldott O2 | Helyszíni mérés |  | -
19 | TOC | 0,5L barna folyadéküveg | 5ml cc H3PO4 | MSZ EN ISO 5667-3:2018
20 | AOX | 0,5L barna folyadéküveg | 1ml 1+1 HNO3/500ml | MSZ EN ISO 5667-3:2018
Sorszám | Vizsgálat/vizsgálanó komponens(ek) | Mintavételi mennyiség | Tartósítás | Megjegyzés
# | Komponensek - Szerves komponensek
21 | Illékony klórozott alifás szénhidrogének (VOCl) | 3x0,5L+ 1L barna folyadéküveg | Hűtés | -
22 | BTEX |  | Hűtés | -
23 | TPH-GC illékonyTPH-GC nem illékony |  | Hűtés | -
24 | Peszticidek | 2x 1,0L +0,5 L barna folyadéküveg | Hűtés | -
25 | PAH | 0,5L+0,5L barna folyadéküveg | Hűtés | -
26 | PCB | 0,5L0,5L barna folyadéküveg | Hűtés | -
27 | Oldott metán, etán, etén | 0,5L+0,5L fejtetőre állítva szállítandó és tárolandó | Hűtés | -
28 | Klórbenzolok (illékony és nem illékony) | 2x 1 L folyadéküveg | Hűtés | -
29 | Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) + BTEX | 3x0,5L+ 0,5L barna folyadéküveg | Hűtés | -
30 | Glifozát, AMPA | 2x 100ml műanyag | Hűtés | -
Sorszám | Vizsgálat/vizsgálanó komponens(ek) | Mintatartó | Tartósítás | Megjegyzés
# | Komponensek - Ökotoxikológia komponensek
31 | Daphniateszt | 1L folyadéküveg | Hűtés | -
32 | Halteszt | 5-10 L | Hűtés | -
33 | Csíranövényteszt | 1 L folyadéküveg | Hűtés | -
34 | Algateszt | 1 L folyadéküveg | Hűtés
Sorszám | Vizsgálat/vizsgálanó komponens(ek) | Mintatartó | Tartósítás | Megjegyzés
35 | Bakteriológiai vizsgálat | 0,5L steril üveg Legionella spp. és Salmonella spp.vizsgálatoknál nagyobb mennyiség szükséges (1,01L) (Legionella esetén :A mintavétel során a minta hőmérsékletet meg kell mérni) | Hűtés | Hétfőtől Csütörtökig átvett mintákat tudunk elemzésre vállalni.
36 | Mikroszkópos biológiai vizsgálat | 1 L barna folyadéküveg | felszíni víz esetén lugol oldatos tartósítás | -
37 | Radiológiai vizsgálatok (összes alfa és béta aktivitás, trícium dúsítással vagy dúsítás nélkül, radon) | 1,5 L folyadéküveg |  | Üvegen feltűntetett pontos időval (óra és perc)
Talaj
Sorszám | Vizsgálat/vizsgálanó komponens(ek) | Mintatartó | Tartósítás
1 | Laboratóriumban végzett talajvizsgálatok | 2x 200 g-os üveg | Hűtve /fénytől védve | -
2 | Mikrobiológiai talajvizsgálatok | 500g-os üveg | Hűtve /fénytől védve | -
3 | Ökotoxikológiai talajvizsgálatok | 500 g-os üveg | Hűtve /fénytől védve | -
4 | Talaj tápanyagtartalom vizsgálata | 500g-os üveg | Hűtve /fénytől védve | -
Hulladék
Sorszám | Vizsgálat/vizsgálanó komponens(ek) | Mintatartó | Tartósítás
1 | Laboratóriumban végzett hulladékvizsgálatok | 1L/kg | Hűtve /fénytől védve | -